北京市上地医院设备比选项目

北京上地医院设备比选项目

根据工作需要，北京市上地医院现决定通过院内比选方式，对下述项目进行采购。现将有关事项公告如下：

一、比选内容：

| 序号 | 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 临采需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科 | 生物安全柜 | 3台 | 单人、内循环。适用于医院检验科、病理科等场所。用来保护操作者、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于工作过程中可能形成的感染性气溶胶和溅出物环境中。1、气流模式：70%循环，30%外排。2、柜体和支架分体式结构，便于安装。 |
| 2 | 耳鼻喉科 | 鼻咽喉镜消毒系统 | 1套 | 要求由预洗、全自动清洗机、干燥台、挂镜柜组成。配备必要配件。 |
| 3 | 耳鼻喉科 | 鼻咽喉内窥镜 | 2根 | 6mm70°鼻咽喉镜1根、6mm90°鼻咽喉镜1根 |
| 4 | 皮肤科 | 红光治疗仪 | 2台 | 光输出功率>3W。冷光。适用于皮肤科常见病如带状疱疹、湿疹、伤口感染等。 |
| 5 | 口腔科 | 牙科手机清洗养护机 | 1台 | 实现一机多用，同时实现牙科手机清洗、注油、干燥。可同时完成不少于10把手机运行。 |
| 6 | 检验科 | 自动蛋白印记仪 | 1台 | 孵育温度及时间可调。可同时容纳膜条数量≥40。有急诊位。 |
| 7 | 检验科 | 生殖道分泌物分析仪 | 1台 | 检测速度≥100测试/小时，形态学检测正确率≥95%，干化学、形态学、镜下实景图，图文综合报告 |
| 8 | 检验科 | 全自动核酸检测分析仪 | 2台 | 可同时检测多个检测项目，互不干扰。检测时间≤30分钟。可检测新型冠状病毒、甲乙流等多种病毒。 |

二、比选前预审要求（即采购文件内容）：

请供方在2025年10月27日16:00 前，将加盖单位公章的涉及上项目的下述所有相关文件资料，以“公告年月+比选项目名称报名预审资料+供货商名称”的邮件名称发送至电子邮箱sdyyqxk@126.com。逾期收到或不符合规定的预审资料文件恕不接受报名

(一)、设备配置要求

1. 如有报名参加多个项目的，每个项目单独递交。

2. 加盖供方单位公章的设备配置及耗材人民币含税报价单（见附件“设备配置清单”，请含分项报价、产品参数和部件编号，含交货期，含耗材分项价格单和关键性配件价格）

3. 供货期说明（可在配置单上注明）：合同签订后  天到货。

4. 方案报价在三个月内有效，报价包含人工、卸货、安装调试、运输保险、税费、培训等所有费用。

5.  提供北京市收费依据，包括医保项目及收费编码、收费项目、收费项目内涵、收费金额。涉及耗材提供耗材相关资质文件。耗材标明是否单独收费及收费项目，如涉及试剂标明单价及单人份耗占比。

6.  提供报名产品在北京地区的客户清单。

7.  注明设备信息接口费用，及支付方。

(二)、资质要求：

加盖供方单位公章的以下资料，承诺书日期应为收到本公告之日：

1. 生产厂家及供方的《营业执照》，供方应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有独立法人资格的本国供应商。

2. 采购项目参与单位廉洁承诺书（见附件“医院内部医疗设备竞争性磋商/询价比选供货方廉洁承诺书”）

3. 公司联系人材料（授权书、身份证复印件）。

4. 供应商资格承诺书（见附件“北京市上地医院比选项目承诺书”）：依法合规参与采购活动等承诺。

5. 如属于医疗器械需提供医疗器械注册证、生产许可证及经营许可证，需含相关项目。如有需提供耗材的医疗器械注册证，并标识清楚型号规格。

6. 生产厂家对供方授权书（参会时必须在授权有效期范围内）。

7. 产品技术参数说明。

8. 产品用户名单及彩页。重点标明北京地区用户名单。

9. 其它资料。

10. 其他要求：

1) 供方具有履行合同所必需的设备、设施和专业技术能力。

2) 供方对所提交资料的真实性、有效性负责。如有虚假内容或未按照要求提供资格性审核材料，计入供方不良诚信档案，且将被取消参选资格。如因虚假内容产生了实质性影响和损失，由供方承担相应赔偿责任。

3) 供方应保证参与项目内容所涉及知识产权的合法性，一切因此引发的纠纷均由供方负责。

4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

5) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(三)、具体交货要求：

1. 供方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。产品生产日期距离销售日期不超过1年。

2. 如需要计量检测，供方应承担首次计量检测费用。

3. 供方负责将货物运至需方最终指定的地点并负责拆箱安装就位并根据需方实际使用需要调试设备测试程序，使整套系统达到预定可使用状态。

4. 供方须在运输及安装过程中匹配足够、适宜的人员、车辆、工具，材料，需方验收合格前，货物的所有风险由供方承担。

(四)、售后要求：

1. 原则上供方提供全套设备免费保修不低于3年（含零配件），不能满足的请单独说明。标明厂家设备备件提供年限。

2. 提供具体的维修方案，包括售后响应时间、上门时间、备用机或解决方案、保养方案，配件到货时间等。

3. 如有设备终身软件免费升级，并免费提供升级所需的硬件。

4. 如有免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

5.  如涉及与院内信息系统接口，负责接口工作。标明接口费用情况。

三、比选会上要求

资质预审合格的供方，应认真阅读比选文件，按照相关要求制作报价文件并按时递交，准时参会。

四、质疑相关事项

供应商对本比选公告文件有疑问的，可以按照下述规定向采购人提出询问。

1.质疑期：本比选公告开始之日起3个工作日内

2.质疑受理部门：采购中心

3.质疑提出形式：下述书面形式（原件）彩色扫描件，以公函形式发送电子邮件至sdyyqxk@126.com

4.质疑受理电话：010-62973150-6789

5.质疑通讯地址：北京市海淀区农大南路88号

6.书面形式（原件）彩色扫描件具体要求：

提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

1)质疑函须加盖公章，并应当包括下列内容：

a)质疑人名称、地址、邮编、联系人及联系电话。

b)采购公告日期，申请/使用科室，质疑项目的名称。

c)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。

d)事实依据。

e)必要的法律依据。

f)提出质疑的日期。

g)质疑人为自然人的，应当由本人签字。质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2)法定代表人授权委托书原件并加盖公章。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑人在质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节提出的后续多次质疑将不予接受。

注：严禁北京市上地医院官网之外的网站擅自引用我院院内比选公告信息，如有违反我院将保留进一步追究相关人员及单位法律责任的权利。

附件【医院内部医疗设备竞争性磋商/询价比选供货方廉洁承诺书】

附件【供应商资格承诺书】

附件【设备配置清单】